Dobrý den,

v příloze nabízíme technickou přípravu realizace revitalizace  domu čp. 1908-10, ulice Hráského, Praha 4 -  Chodov.

Cenová nabídka obsahuje rozsah dle zadání.

Rekonstrukce VZT - v nabídce jsou hlavice Lomanca, dále je možné vyměnit staré elektromotory za nové - cenová relace je nesrovnatelná.

Rekonstrukce rozvodů elektro - doporučujeme vyměnit staré kabely za nové včetně jističů.

Pokud budete vyžadovat projektovou dokumentaci, tak v současné době jsou velice tvrdé

předpisy (hasiči) , které by rekonstrukci značně prodražily (např. současné rozvodné skříně na

jednotlivých patrech by se musely vyměnit za nové tzv. pod omítku s nehořlavou vložkou,......).